中铝瑞闽股份有限公司

马尾厂3#纵剪电子秤、30T电子地上衡维修服务报价函

中铝瑞闽股份有限公司：

我方已仔细研究了询价函的全部内容（项目编号ZLRMZZB-ZH-2026027），愿意以总价：         元（大写：            ）承接该项目，税率（  %）。按包干总价报价，其中包括税费、交通、食宿和其他完成该项目所需的相关费用。

附：1.报价清单

2.营业执照、开户行信息加盖公章的复印件

单位名称：                  （盖公章）

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

日     期：    年    月    日

维修位置：马尾厂包装线30T电子秤、3号纵剪包装用电子秤

- 情况说明：3号纵剪包装用电子秤电子秤异常故障无法正常称重，需要对电子秤进行检测维修，同时维修完后需进行校准，使得电子秤得以正常称重。包装线30T电子秤地上衡叉运磅秤标定卷材时操作不当导致滑落，砸坏秤体内部不倒翁附件，需对内部零件进行更换，更换完对电子秤平衡进行测试，对称重传感器进行校准。同一问题需保证6个月以上的质保期。