中铝瑞闽股份有限公司

污水站水池引水罐更换服务
报价函

中铝瑞闽股份有限公司：
我方已仔细研究了询价函的全部内容（ZLRMZZB-DYS-2026079），愿意以总价：         元（大写：            ）承接该项目，税率（  %）。按包干总价报价，其中包括税费、交通、食宿和其他完成该项目所需的相关费用。 
 附：1.报价清单
2.营业执照加盖公章的复印件

单位名称：                  （盖公章）
联 系 人：     
联系电话：

电子邮箱：
日     期：    年    月    日
附件1

报价清单

	品名
	数量
	单位
	单价
	小计（元）

	直径920*高1510
	1
	个
	
	

	DN125法兰及短管
	2
	个
	
	

	DN32球阀
	3
	个
	
	

	槽钢底座1米*1米，10#槽钢制作底座，底座底部水泥浇筑15CM厚，1.2米*1.2米
	1
	个
	
	

	直径1320*高1510
	2
	个
	
	

	DN200法兰及短管
	2
	个
	
	

	DN125法兰及短管
	2
	个
	
	

	DN32球阀
	6
	个
	
	

	槽钢底座1.5米*1.5米，10#槽钢制作底座，底座底部水泥浇筑15CM厚，1.8米*1.8米
	2
	个
	
	

	M16*70镙栓
	60
	套
	
	

	罐体油漆，一底两面
	1
	项
	
	

	现场安装费3个罐体
	1
	项
	
	

	运费
	1
	项
	
	

	小计：
	
	
	
	


1、交货期：10天
2、付款方式：完成验收后，收到乙方开具的全额增值税专用发票30天内支付全款。
